Директор

ТОО «Алматинская

Железнодорожная больница»

___________Бейсенбеков С.З.

Объявление № 4

о проведении закупа способом запроса ценовых предложений

| Общие сведения |  |
| --- | --- |
| Заказчик | Товарищество с ограниченной ответственностью «Алматинская железнодорожная больница» Управления общественного здравоохранения города Алматы (сайт www.almaty-rw.kz Электронный адрес gdb_1@mail.ru) объявляет об осуществлении Закупа лекарственных средств и изделии медицинского назначения (далее-Товар) способом запроса ценовых предложений в соответствии с Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг», утвержденных Постановлением Правительства Республики Казахстан от 04 июня 2021 года № 375 (далее – Правила) |
| Юр. адрес заказчика | г. Алматы, Турксибский район, улица Акан Серы 36А |
| Факт. адрес заказчика | г. Алматы, Турксибский район, улица Акан Серы 36А |
| Контакты | Дополнительную информацию можно получить по телефону: 8 (727) 242-57-96 |
| Место поставки | г. Алматы, Турксибский район, улица Акан Серы 36А |
| Срок поставки | в течение 5 рабочих дней со дня подачи заявки заказчика |
| Сумма закупки | 17 767 909,54 (Семнадцать миллионов семьсот шестьдесят семь тысяч девятьсот девять целых) тенге 54 тиын |
| Условия оплаты | в течение 30 банковских дней, с д аты подписания документов о приемке товара. |
| Способ проведения закупки |  |
| Запрос ценовых предложений |  |
| Наименование объявления |  |
| Закуп лекарственных средств и изделий медицинского назначения |  |
| Срок начала приема заявок |  |
| 27 февраля 2023 год |  |
| Срок окончания приема заявок |  |
| Ценовые предложения потенциальных поставщиков, запечатанные в конверт, необходимо представить по адресу: г. Алматы, Турксибский район, улица Акан Серы 36А приемная. Окончательный срок подачи ценовых предложений – до 09 часов 00 минут 06 марта 2023 года. На лицевой стороне запечатанного конверта с ценовым предложением потенциальный поставщик должен указать: наименование закупа, наименование и реквизиты поставщика, контактный телефон по данному закупу, электронный адрес потенциального поставщика, наименование, адрес местонахождения организатора закупок. |  |
| Дата и время вскрытия конвертов с ценовыми предложениями |  |
| 06 марта 2023 год 11 часов 00 минут, по адресу г. Алматы, улица Акан Серы 36А, приемная |  |

| № | Наименование | Техничеcкaя cпецификaция | Ед.изм . | Кол-во | Цена | Сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Атропина сульфат | Атропина сульфат раствор для инъекций 1мг/мл 1 мл | уп | 2000 | 464,41 | 928 820,00 |
| 2 | Фенилэфрин | Фенилэфрин раствор для инъекций 10мг/мл, 1мл (мезатон) | уп | 50 | 516,31 | 25 815,5 |
| 3 | Фамотидин | Фамотидин порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инъекций в комплекте с растворителем (0,9% раствор натрия хлорида) 20 мг (Квамател) | уп | 100 | 355,46 | 35 546,00 |
| 4 | Протамина сульфат | Протамина сульфат раствор для инъекций 1000 МЕ/мл, 10мл | уп | 2 | 2 155,92 | 4 311,84 |
| 5 | Тигециклин | Тигециклин лиофилизат для приготовления раствора для инфу-зий, 50 мг№1 | уп | 50 | 21 242,66 | 1 062 133,00 |
| 6 | Ибупрофен | Ибупрофен раствор для внутренного введения 400 мг/4мл №10 | уп | 150 | 11 352,00 | 1 702 800,00 |
| 7 | Транексамовая кислота | Транексамовая кислота 500 мг/5мл (Транма) | уп | 200 | 4 420,00 | 884 000,00 |
| 8 | Препараты железа (Энцифер) | Препараты железа для парентерального введения раствор для внутривенного введения 20 мг/мл 5 мл (Энцифер) | уп | 100 | 8 500,00 | 850 000,00 |
| 9 | Тиамин | Тиамин раствор для инъекций 5% 1мл | уп | 300 | 290,00 | 87 000,00 |
| 10 | Урапидил | Урапидил раствор для внутривенного введения 5мг/мл 5мл | уп | 60 | 3 345,00 | 200 700,00 |
| 11 | Пентоксифиллин концентрат | Пентоксифиллин концентрат для приготовления раствора для инфузий 20 мг/мл 5мл | уп | 600 | 257,3 | 154 380,00 |
| 12 | Пентоксифиллин раствор | Пентоксифиллин раствор для инфузий 0,5 мг/мл 200 мл №1 | уп | 100 | 3 534,00 | 353 400,00 |
| 13 | Аргинин | Аргинин раствор для инфузий 4,2% 100 мл (Тивортин) | уп | 30 | 4 220,34 | 126 610,2 |
| 14 | Спирт этиловый | Спирт этиловый 70% 90мл | фл | 4 000 | 187,00 | 748 000,00 |
| 15 | Повидон йод | Повидон йод 1000 мл | фл | 150 | 2 618,00 | 392 700,00 |
| 16 | Левокарнитин | Левокарнитин раствор для внутривенного введения 1г/10мл | уп | 60 | 3 766,00 | 225 960,00 |
| 17 | Прогестерон | Прогестерон капсулы 200мг №30 | уп | 20 | 4 620,00 | 92 400,00 |
| 18 | Дидрогестерон | Дидрогестерон таблетки 10мг №20 | уп | 30 | 6 179,00 | 185 370,00 |
| 19 | Натрия хлорид | Натрия хлорид 0,9 % 100мл | фл | 5 000 | 75,23 | 376 150,00 |
| 20 | Набор хирургических инструментов общего назначения | Расширитель-1шт. Расширитель самоудерживающий, байонетной формы. Рабочая часть должна состоять из трёхзубого тупого крючка и лопатки с Н-образной перфорацией, имеющей на рабочей части 7 отверстий, диаметром не менее 2,0 мм. Ширина рабочей части 13±1мм, длина 16±1мм, ширина смыкания не более 5мм. Общая длина инструмента не менее 145 мм и не более 155 мм. Высота байонетного изгиба 10мм. Рукоятки кольцевые, обязательно наличие автоматической кремальеры. Материал изготовления: высоколегированная нержавеющая сталь в антибликовом (матовом) исполнении с показателями твердости не менее 57 единиц по шкале Роквелла.Маркировка должна быть выполнена лазерным способом и включать в себя наименование или фирменный знак производителя, каталожный номер, индивидуальный номер партии. Инструмент должен иметь индивидуальную упаковку и инструкцию на русском и казахском языках. Гарантийный срок эксплуатации - не менее 1 года Ножницы-8 шт. Ножницы препаровальные, рабочая часть должна быть изогнута по вертикали относительно плоскости инструмента на 15,5±2 мм. Бранши должны быть тупоконечными, ширина кончиков в сомкнутом состоянии 3,3±0,3 мм, толщина 2,2±0,3 мм, длина от винтового соединения до кончиков 61±3 мм. Толщина в месте соединения 6,5±0,5 мм. Рукоятки должны быть кольцевыми. Общая длина не менее 225 мм и не более 235 мм. Материал: высоколегированная нержавеющая сталь. Маркировка должна быть выполнена методом лазерной гравировки и содержать информацию о производителе, каталожном номере изделия, индивидуальном номере партии. Инструмент должен иметь инструкцию на русском языке и казахском языках. Гарантийный срок эксплуатации не менее 12 мес. Лоток-20 шт. Лоток почкообразный. Общая длина 255 +/- 5 мм, ширина 165 +/- 5 мм, высота 35 +/- 3 мм. Материал изготовления - высоколегированная нержавеющая сталь. Гарантия на инструмент должна составлять не менее 12 месяцев. Лоток -3 шт.Лоток прямоугольный без крышки. Общая длина 295 +/- 5 мм, ширина 225 +/- 5 мм, высота 35 +/- 5 мм. Материал изготовления - высоколегированная нержавеющая сталь. Гарантия на инструмент должна составлять не менее 12 месяцев. Ножницы -6 шт. Ножницы для пуповины, тупоконечные, должны быть изогнутые во фронтальной плоскости. Общая длина - 150 мм ± 5 мм. Длина браншей от винтового соединения - 56 мм ± 2 мм. Замковая часть: ширина - 9 мм ± 1 мм, толщина - 4,1 мм ± 0,5 мм. Окончание браншей в сомкнутом состоянии: ширина - 7,0 мм ± 0,1 мм, толщина - 2,0 мм ± 0,1 мм. Отклонение от оси - 17,2 мм ± 0,5 мм. Материал: высоколегированная нержавеющая сталь. Маркировка должна быть выполнена методом лазерной гравировки и содержать информацию о производителе, каталожном номере изделия, индивидуальном номере партии. Инструмент должен иметь инструкцию на русском языке и казахском языках. Гарантийный срок эксплуатации не менее 12 мес. | шт | 1 | 811 188,00 | 811 188,00 |
| 21 | Трубка силиконовая медицинскя ТСМ 6/9 в комплекте | Трубка силиконовая медицинская 6/9 в комплекте входит: 1. Трубка силиконовая медицинская, следующих размеров: 6/9 – 1кг. Наружный диаметр 9мм, внутренний диаметр 6мм, толщина стенки 1.5мм. Трубки изготавливаются из смеси силиконовой резиновой марки качества № 5615. Твердость по Шор А, усл. ед. 60; Напряжение при удлинении на 50%, МПа (кгс/см²) 2,5(25); Предел прочности при разрыве, МПа (кгс/см²)8(80); Относительное удлинение при разрыве, % 250 - 500; Сопротивление по Радзиру, Н/м (кг/см) 15 – 25. Трубки имеют гладкую внутреннюю поверхность, обеспечиваемую формообразующим инструментом с шероховатостью поверхности Ra 0,8 мкм. Поверхность трубок без посторонних включений, вмятин, пор и трещин. Трубки должны быть прозрачными или полупрозрачными. Выдерживают испытательное внутреннее давление не менее 15атм. При испытательном внутреннем давлении 30 атм наружный диаметр трубок увеличивается на 5-15 % (в зависимости от исходных размеров). Трубки удобны при монтаже, сочетают гибкость и противостояние складыванию стенок при изгибах. Минимальный радиус изгиба (при внутреннем диаметре 11-12мм) — 55 — 65 мм. Трубки предназначены для транспортирования под давлением различных газовых и жидких сред, в том числе, питьевой и очищенной воды (санитарно-гигиенические заключения №№ 77.01.12.939.Т.26016.11.4. и 77.01.12.939.П.26017.11.4 от 19.11.2004), а также могут использоваться для транспортирования физиологических, витаминных, лекарственных, пищевых сред и др. Диапазон рабочих температур: -60 (с изгибами)/+150 — 200°С; Трубки выдерживают многократное автоклавирование. 2. Дренаж ГОФРИРОВАННЫЙ. Изготовлен из прозрачного термопластичного нетоксичного поливинилхлорида; − длина 250 мм; профиль в форме гофрированной ленты; − рентгеноконтрастная полоса вдоль дренажа; − стерилизовано оксидом этилена. Ширина 20,0 мм. | комплект | 8 | 62 365,00 | 498 920,00 |
| 22 | Трубка силиконовая медицинская 8/11 в комплекте | Трубка силиконовая медицинская 8/11 в комплекте входит: 1. Трубка силиконовая медицинская, следующих размеров: 8/11 -1 кг. Наружный диаметр 11мм, внутренний диаметр 8мм, толщина стенки 3мм. Трубки должны изготавливаться из смеси силиконовой резиновой марки качества № 5615. Твердость по Шор А, усл. ед. 60; Напряжение при удлинении на 50%, МПа (кгс/см²) 2,5(25); Предел прочности при разрыве, МПа (кгс/см²)8(80); Относительное удлинение при разрыве, % 250 – 500. Сопротивление по Радзиру, Н/м (кг/см) 15 – 25. Трубки имеют гладкую внутреннюю поверхность, обеспечиваемую формообразующим инструментом с шероховатостью поверхности Ra 0,8 мкм. Поверхность трубок без посторонних включений, вмятин, пор и трещин. Трубки должны быть прозрачными или полупрозрачными. Выдерживают испытательное внутреннее давление не менее 15атм. При испытательном внутреннем давлении 30 атм наружный диаметр трубок увеличивается на 5-15 % (в зависимости от исходных размеров). Трубки удобны при монтаже, сочетают гибкость и противостояние складыванию стенок при изгибах. Минимальный радиус изгиба (при внутреннем диаметре 11-12мм) — 55 — 65 мм. Трубки предназначены для транспортирования под давлением различных газовых и жидких сред, в том числе, питьевой и очищенной воды (санитарно-гигиенические заключения №№ 77.01.12.939.Т.26016.11.4. и 77.01.12.939.П.26017.11.4 от 19.11.2004), а также могут использоваться для транспортирования физиологических, витаминных, лекарственных, пищевых сред и др. Диапазон рабочих температур: -60 (с изгибами)/+150 —200°С; Трубки выдерживают многократное автоклавирование. 2. Дренаж ленточный МЕЛКОГОФРИРОВАННЫЙ - 1шт. изготовлен из прозрачного термопластичного нетоксичного поливинилхлорида; − длина 100 мм; профиль в форме гофрированной ленты; − рентгеноконтрастная полоса вдоль дренажа; − стерилизовано оксидом этилена. Ширина 10,0 мм. | комплект | 5 | 62 365,00 | 311 825,00 |
| 23 | Зонд силиконовый для декомпрессии желудочно-кишечного тракта ЗТДСУ №24 (Зонд Шалкова) комплекте | Зонд силиконовый для декомпрессии желудочно-кишечного тракта в комплекте входит: 1. Зонд силиконовый для декомпрессии желудочно-кишечного тракта, следующих размеров: № 24 – 1шт. изготавливается из смеси силиконовой резиновой марки качества 5615. Твердость по Шор А, усл. ед. 70; Напряжение при удлинении на 50%, МПа (кгс/см²) 2,5(25); Предел прочности при разрыве, МПа (кгс/см²)8(80); Относительное удлинение при разрыве, % 250 – 500. Сопротивление по Радзиру, Н/м (кг/см) 15 – 25. Трубки имеют гладкую внутреннюю поверхность, обеспечиваемую формообразующим инструментом с шероховатостью поверхности Ra 0,8 мкм. Поверхность трубок без посторонних включений, вмятин, пор и трещин. Имеются на определенных участках отверстия и наконечник в виде оливы. Трубки должны быть прозрачными или полупрозрачными. Длина 3000 мм с наконечником в виде оливы, позволяющей использовать зонд без направителя. Имеет 25 отверстий, расположенные по спирали, с уплотнительными кольцами. Первое отверстие на расстоянии 60 мм от наконечника, следующее - через 60 мм. Размеры: при диаметре зонда 8 мм размер отверстия 3,5*7 мм, при диаметре 10 мм - размер отверстия 4*8 мм. 2. Дренаж ГОФРИРОВАННЫЙ -1 шт. – изготовлен из прозрачного термопластичного нетоксичного поливинилхлорида; − длина 250 мм; профиль в форме гофрированной ленты; − рентгеноконтрастная полоса вдоль дренажа; − стерилизовано оксидом этилена. Ширина 20,0 мм. | комплект | 2 | 47 680,00 | 95 360,00 |
| 24 | Зонд силиконовый для остановки кровотечения из вен пищевода ЗСКП-18-1 в комплекте | Зонд силиконовый для остановки кровотечения из вен пищевода №18 в комплекте входит: 1. Зонд силиконовый для остановки кровотечения из вен пищевода № 18 – 1шт. Зонды должны изготавливаться из смеси силиконовой резиновой марки качества 5615.Твердость по Шор А, усл. ед. 70; Напряжение при удлинении на 50%, МПа (кгс/см²) 2,5(25);Предел прочности при разрыве, МПа (кгс/см²)8(80); Относительное удлинение при разрыве, % 250 - 500. Сопротивление по Радзиру , Н/м (кг/см) 15 – 25. Зонд выполнен в виде гладкой трехканальной трубки, имеющей с одного конца наконечник и два фиксировано раздувающихся баллона, а с другого конца — узел разведения каналов зондов, краны-фиксаторы, металлический сердечник с пластмассовой оболочкой, облегчающий заведение зонда, имеющий гибкий металлический (пружинный) наконечник, контейнер и аспирационная система для контроля эффективности гемостаза. Изделия медицинского назначения подвергаются холодной стерилизации. 2. Дренаж ленточный МЕЛКОГОФРИРОВАННЫЙ - 1шт. изготовлен из прозрачного термопластичного нетоксичного поливинилхлорида; − длина 100 мм; профиль в форме гофрированной ленты; − рентгеноконтрастная полоса вдоль дренажа; − стерилизовано оксидом этилена. Ширина 10,0 мм. | комплект | 3 | 58 320,00 | 174 960,00 |
| 25 | Хирургический шовный материал (Торговое наименование "Румакрил") USP (метрический) 1 (4) длина нити 75 см, с атравматической иглой 40мм | Изделия представляют собой нити хирургические синтетические рассасывающиеся, созданные на основе сополимера полиглактин 910 (гликолид 90% и L-лактида 10%) с покрытием из сополимера гликолида и L-лактида со стеаратом кальция в своем составе. Нить окрашена в фиолетовый цвет для улучшения визуализации в ране. Для нитей характерна особая атравматичность поверхности и надежность. Нить сохраняет 75% прочности на разрыв IN VIVO через 2 недели, 50% через 3 недели, 25% через 4 недели; по прошествии 56-70 суток полностью рассасываются. Изделия поставляются в двойной стерильной упаковке. Внутренняя упаковка обеспечивает двойной контроль за содержимым упаковки на стерильном столе (содержит информацию о нити и игле). Иглы изготавливаются из нержавеющей коррозионностойкой стали, разрешённой к применению в медицине. Метод стерилизации: этилен оксид (ЕО). Гарантийный срок годности - 3 года со дня стерилизации при соблюдении условий транспортирования и хранения. | шт | 100 | 1 700 | 170 000,00 |
| 26 | Хирургический шовный материал (Торговое наименование "Румакрил") USP (метрический) 0 (3,5) длина нити 90 см, с атравматической иглой 40мм | Изделия представляют собой нити хирургические синтетические рассасывающиеся, созданные на основе сополимера полиглактин 910 (гликолид 90% и L-лактида 10%) с покрытием из сополимера гликолида и L-лактида со стеаратом кальция в своем составе. Нить окрашена в фиолетовый цвет для улучшения визуализации в ране. Для нитей характерна особая атравматичность поверхности и надежность. Нить сохраняет 75% прочности на разрыв IN VIVO через 2 недели, 50% через 3 недели, 25% через 4 недели; по прошествии 56-70 суток полностью рассасываются. Изделия поставляются в двойной стерильной упаковке. Внутренняя упаковка обеспечивает двойной контроль за содержимым упаковки на стерильном столе (содержит информацию о нити и игле). Иглы изготавливаются из нержавеющей коррозионностойкой стали, разрешённой к применению в медицине. Метод стерилизации: этилен оксид (ЕО). Гарантийный срок годности - 3 года со дня стерилизации при соблюдении условий транспортирования и хранения. | шт | 100 | 1 900,00 | 190 000,00 |
| 27 | Хирургический шовный материал (Торговое наименование "Румакрил Плюс") USP (метрический) 2 (5) длина нити 90 см, с атравматической иглой 48мм | Изделия является синтетическим рассасывающимся стерильным хирургическим шовным материалом, изготовленным из сополимера, который на 90% состоит из гликолида и на 10% из L-лактида. Эмпирическая формула сополимера – (C2H2O2) m(C3H4O2)n. Плетеный шовный материал покрываются смесью, состоящей из равных частей сополимера гликолида и лактида (Полиглактин 370) и стеарата кальция. Показано, что сополимер Полиглактин 910 и Полиглактин 370 со стеаратом кальция не имеют антигенной активности, апирогенны и вызывают лишь незначительную реакцию тканей во время рассасывания. Шовный материал содержит «Триклозан», антибактериальный агент широкого спектра действия, в количестве не более 150 мкг/м. Окрашивают путем добавления красителя в процессе полимеризации. Также производится неокрашенный шовный материал. Шовный материал могут иметь различную толщину и длину, поставляться отдельно или в комбинации с иглами различных типов и размеров, изготовленными из нержавеющей стали. Метод стерилизации: этилен оксидом (ЕО). Гарантийный срок годности - 3 года со дня стерилизации при соблюдении условий транспортирования и хранения. | шт | 100 | 2 400,00 | 240 000,00 |
| 28 | Хирургический шовный материал (Торговое наименование "Румакрил Плюс") USP (метрический) 3/0 (2) длина нити 75 см, с атравматической иглой 26мм | Изделия является синтетическим рассасывающимся стерильным хирургическим шовным материалом, изготовленным из сополимера, который на 90% состоит из гликолида и на 10% из L-лактида. Эмпирическая формула сополимера – (C2H2O2) m(C3H4O2)n. Плетеный шовный материал покрываются смесью, состоящей из равных частей сополимера гликолида и лактида (Полиглактин 370) и стеарата кальция. Показано, что сополимер Полиглактин 910 и Полиглактин 370 со стеаратом кальция не имеют антигенной активности, апирогенны и вызывают лишь незначительную реакцию тканей во время рассасывания. Шовный материал содержит «Триклозан», антибактериальный агент широкого спектра действия, в количестве не более 150 мкг/м. Окрашивают путем добавления красителя в процессе полимеризации. Также производится неокрашенный шовный материал. Шовный материал могут иметь различную толщину и длину, поставляться отдельно или в комбинации с иглами различных типов и размеров, изготовленными из нержавеющей стали. Метод стерилизации: этилен оксидом (ЕО). Гарантийный срок годности - 3 года со дня стерилизации при соблюдении условий транспортирования и хранения. | шт | 100 | 2 200,00 | 220 000,00 |
| 29 | Хирургический шовный материал (Торговое наименование "Румакрил") USP (метрический) 4/0 (1,5) длина нити 75 см, с атравматической иглой 17мм | Изделия представляют собой нити хирургические синтетические рассасывающиеся, созданные на основе сополимера полиглактин 910 (гликолид 90% и L-лактида 10%) с покрытием из сополимера гликолида и L-лактида со стеаратом кальция в своем составе. Нить окрашена в фиолетовый цвет для улучшения визуализации в ране. Для нитей характерна особая атравматичность поверхности и надежность. Нить сохраняет 75% прочности на разрыв IN VIVO через 2 недели, 50% через 3 недели, 25% через 4 недели; по прошествии 56-70 суток полностью рассасываются. Изделия поставляются в двойной стерильной упаковке. Внутренняя упаковка обеспечивает двойной контроль за содержимым упаковки на стерильном столе (содержит информацию о нити и игле). Иглы изготавливаются из нержавеющей коррозионностойкой стали, разрешённой к применению в медицине. Метод стерилизации: этилен оксид (ЕО). Гарантийный срок годности - 3 года со дня стерилизации при соблюдении условий транспортирования и хранения. | шт | 100 | 1 700,00 | 170 000,00 |
| 30 | Хирургический шовный материал (Торговое наименование "Румакрил") USP (метрический) 2/0 (3) длина нити 75 см, с атравматической иглой 26мм | Изделия представляют собой нити хирургические синтетические рассасывающиеся, созданные на основе сополимера полиглактин 910 (гликолид 90% и L-лактида 10%) с покрытием из сополимера гликолида и L-лактида со стеаратом кальция в своем составе. Нить окрашена в фиолетовый цвет для улучшения визуализации в ране. Для нитей характерна особая атравматичность поверхности и надежность. Нить сохраняет 75% прочности на разрыв IN VIVO через 2 недели, 50% через 3 недели, 25% через 4 недели; по прошествии 56-70 суток полностью рассасываются. Изделия поставляются в двойной стерильной упаковке. Внутренняя упаковка обеспечивает двойной контроль за содержимым упаковки на стерильном столе (содержит информацию о нити и игле). Иглы изготавливаются из нержавеющей коррозионностойкой стали, разрешённой к применению в медицине. Метод стерилизации: этилен оксид (ЕО). Гарантийный срок годности - 3 года со дня стерилизации при соблюдении условий транспортирования и хранения. | шт | 100 | 1 700,00 | 170 00,00 |
| 31 | Хирургический шовный материал (Торговое наименование "Кетгут") USP (метрический) 0 (4) длина нити 75 см, с атравматической иглой 35мм | Изделия представляют собой нити хирургические натуральные органические рассасывающиеся, изготовленные из высококачественной органики животного происхождения. Нить легко проходит через ткани, имеют хорошие манипуляционные свойства, высокую разрывную нагрузку и эластичность, а также надежный узел. Нить теряет 50% своей прочности в течение 8-12 дней. В зависимости от диаметра и области применения нить полностью рассасывается в сроки от 35 до 120 суток. Экологически чистый материал. Выводится из организма естественным путем. Метод стерилизации: радиационный (R). Гарантийный срок годности - 5 лет со дня стерилизации при соблюдении условий транспортирования и хранения. | шт | 25 | 850,00 | 21 250,00 |
| 32 | Хирургический шовный материал (Торговое наименование "Кетгут") USP (метрический) 1 (5) длина нити 90 см, с атравматической иглой 40мм | Изделия представляют собой нити хирургические натуральные органические рассасывающиеся, изготовленные из высококачественной органики животного происхождения. Нить легко проходит через ткани, имеют хорошие манипуляционные свойства, высокую разрывную нагрузку и эластичность, а также надежный узел. Нить теряет 50% своей прочности в течение 8-12 дней. В зависимости от диаметра и области применения нить полностью рассасывается в сроки от 35 до 120 суток. Экологически чистый материал. Выводится из организма естественным путем. Метод стерилизации: радиационный (R). Гарантийный срок годности - 5 лет со дня стерилизации при соблюдении условий транспортирования и хранения. | шт | 25 | 950,00 | 23 750,00 |
| 33 | Хирургический шовный материал (Торговое наименование "Кетгут") USP (метрический) 2 (6) длина нити 90 см, с атравматической иглой 45мм | Изделия представляют собой нити хирургические натуральные органические рассасывающиеся, изготовленные из высококачественной органики животного происхождения. Нить легко проходит через ткани, имеют хорошие манипуляционные свойства, высокую разрывную нагрузку и эластичность, а также надежный узел. Нить теряет 50% своей прочности в течение 8-12 дней. В зависимости от диаметра и области применения нить полностью рассасывается в сроки от 35 до 120 суток. Экологически чистый материал. Выводится из организма естественным путем. Метод стерилизации: радиационный (R). Гарантийный срок годности - 5 лет со дня стерилизации при соблюдении условий транспортирования и хранения. | шт | 25 | 950,00 | 23 750,00 |
| 34 | Хирургический шовный материал (Торговое наименование "Кетгут") USP (метрический) 2/0 (3) длина нити 75 см, с атравматической иглой 20мм | Изделия представляют собой нити хирургические натуральные органические рассасывающиеся, изготовленные из высококачественной органики животного происхождения. Нить легко проходит через ткани, имеют хорошие манипуляционные свойства, высокую разрывную нагрузку и эластичность, а также надежный узел. Нить теряет 50% своей прочности в течение 8-12 дней. В зависимости от диаметра и области применения нить полностью рассасывается в сроки от 35 до 120 суток. Экологически чистый материал. Выводится из организма естественным путем. Метод стерилизации: радиационный (R). Гарантийный срок годности - 5 лет со дня стерилизации при соблюдении условий транспортирования и хранения. | шт | 25 | 850,00 | 21 250,00 |
| 35 | Хирургический шовный материал (Торговое наименование "Кетгут") USP (метрический) 3/0 (2) длина нити 75 см, с атравматической иглой 20мм | Изделия представляют собой нити хирургические натуральные органические рассасывающиеся, изготовленные из высококачественной органики животного происхождения. Нить легко проходит через ткани, имеют хорошие манипуляционные свойства, высокую разрывную нагрузку и эластичность, а также надежный узел. Нить теряет 50% своей прочности в течение 8-12 дней. В зависимости от диаметра и области применения нить полностью рассасывается в сроки от 35 до 120 суток. Экологически чистый материал. Выводится из организма естественным путем. Метод стерилизации: радиационный (R). Гарантийный срок годности - 5 лет со дня стерилизации при соблюдении условий транспортирования и хранения. | шт | 825 | 850,00 | 21 250,00 |
| 36 | Хирургический шовный материал (Торговое наименование "Капрон") USP (метрический) 1 (4) длина нити 10 м, в катушке | Изделия представляют собой нити хирургические синтетические, нерассасывающиеся, изготовленные из материала «Полиамид». Нити обладают относительно низкой инертностью и высокой прочностью на разрыв, апирогенны, вызывают умеренную реакцию тканей. Химический состав нитей: модифицированный полиамид. Изделия поставляются в двойной стерильной упаковке. Внутренняя упаковка обеспечивает двойной контроль за содержимым упаковки на стерильном столе (содержит информацию о нити). Метод стерилизации: радиационный (R). Гарантийный срок годности – 5 лет со дня стерилизации при соблюдении условий транспортирования и хранения. | шт | 60 | 750,00 | 45 000,00 |
| 37 | Хирургический шовный материал (Торговое наименование "Капрон") USP (метрический) 2 (5) длина нити 10 м, в катушке | Изделия представляют собой нити хирургические синтетические, нерассасывающиеся, изготовленные из материала «Полиамид». Нити обладают относительно низкой инертностью и высокой прочностью на разрыв, апирогенны, вызывают умеренную реакцию тканей. Химический состав нитей: модифицированный полиамид. Изделия поставляются в двойной стерильной упаковке. Внутренняя упаковка обеспечивает двойной контроль за содержимым упаковки на стерильном столе (содержит информацию о нити). Метод стерилизации: радиационный (R). Гарантийный срок годности – 5 лет со дня стерилизации при соблюдении условий транспортирования и хранения. | шт | 60 | 750,00 | 45 000,00 |
| 38 | Бинт марлевый | Бинт марлевый не стерильный 7*14 см | шт | 5 000 | 115 | 575 000,00 |
| 39 | Марля медицинская | Марля медицинская отбеленая в рулонах по 1000 п/м плотность не менее 36+- 2гр, ширина 90+-1,5 см | метр | 10 000 | 150 | 1 500 000,00 |
| 40 | Шприц Жане | Шприц Жане Ш-712 многоразовый с 3 насадками | шт | 5 | 25 000,00 | 125 000,00 |
| 41 | Шприц Жане 150 мл | Шприц Жане одноразовый | шт | 100 | 390,00 | 39 000,00 |
| 42 | Шприц одноразовый 10,0мл | Шприц одноразовый 10,0 мл 3-х компонентный | шт | 25 000 | 24,71 | 617 750,00 |
| 43 | Шприц одноразовый 2,0 мл | Шприц одноразовый 2,0 мл 3-х компонентный | шт | 15 000 | 15,63 | 234 450,00 |
| 44 | Шприц одноразовый 20,0 мл | Шприц одноразовый 20,0 мл 3-компонентный | шт | 15 000 | 31,47 | 472 050,00 |
| 45 | Шприц одноразовый 5,0 мл | Шприц одноразовый 5,0 мл 3-х компонентный | шт | 40 000 | 15,64 | 625 600,00 |
| 46 | Шприц одноразовый 50,0 мл | Шприц одноразовый 50,0 мл 3-х компонентный | шт | 1 000 | 89,46 | 89 460,00 |
| 47 | Презервативы | Презерватив с не ароматизированной смазкой | шт | 8 000 | 27,40 | 219 200,00 |
| 48 | Картридж фильтра | Принадлежность к моечно-дезинфицирующему автоматическому репроцессору для гибких эндоскоп Endocleans NSX: Картридж фильтра 0,2 микрон. | шт | 4 | 237 000,00 | 948 000,00 |
| 49 | Картридж для фильтра | Картридж механического фильтра 0,1 микрон. Картридж механического фильтра к моечно -дезинфицирующему автоматическому репроцессору для гибких эндоскоп Endocleans NSX | шт | 4 | 35 700,00 | 142 800,00 |
| 50 | Термопленка для компьютерной томографии | Термопленка DYSTAR DT2B 35*43 100л для принтера AGFA DRYSTAR 5300 | уп | 6 | 110 000,00 | 660 000,00 |

Потенциальный поставщик до истечения окончательного срока представления ценовых предложений представляет только одно ценовое предложение в запечатанном виде. Конверт содержит ценовое предложение по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения, разрешение, подтверждающее права физического или юридического лица на осуществление деятельности или действий (операций), осуществляемое разрешительными органами посредством лицензирования или разрешительной процедуры, в сроки, установленные заказчиком или организатором закупа, а также документы, подтверждающие соответствие предлагаемых лекарственных средств и (или) медицинских изделий требованиям, установленным главой 4 настоящих Правил. По главе 4 потенциальные поставщики должны прикладывать документы соответствия или письменное подтверждения по каждому подпункту. Не соответствующие потенциальные поставщики будут отклонены от закупа.

Представление потенциальным поставщиком ценового предложения является формой выражения его согласия осуществить поставку товара с соблюдением условий запроса и типового договора закупа товара по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения.

Победителем признается потенциальный поставщик, предложивший наименьшее ценовое предложение, которого заказчик и (или) организатор закупа уведомляют об этом.

В случаях представления одинаковых ценовых предложений, победителем признается потенциальный поставщик, первым представивший ценовое предложение.

Конверт с ценовым предложением, предоставленный после истечения установленного срока и/или с нарушением требований объявления, не регистрируется в журнале регистрации конвертов с ценовыми предложениями и возвращается потенциальному поставщику.