Директор

ТОО «Городская клиническая больница№8»

УОЗ г.Алматы

___________Бейсенбеков С.З.

Объявление № 7

о проведении закупа способом запроса ценовых предложений

| Общие сведения |  |
| --- | --- |
| Заказчик | Товарищество с ограниченной ответственностью «Городская клиническая больница №8» УОЗ г. Алматы (сайт www.almaty-rw.kz Электронный адрес gdb_1@mail.ru) объявляет об осуществлении Закупа изделии медицинского назначения (далее-Товар) способом запроса ценовых предложений в соответствии с Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг», утвержденных Постановлением Правительства Республики Казахстан от 04 июня 2021 года № 375 (далее – Правила) |
| Юр. адрес заказчика | г. Алматы, Турксибский район, улица Акан Серы 36А |
| Факт. адрес заказчика | г. Алматы, Турксибский район, улица Акан Серы 36А |
| Контакты | Дополнительную информацию можно получить по телефону: 8 (727) 242-57-96 |
| Место поставки | г. Алматы, Турксибский район, улица Акан Серы 36А |
| Срок поставки | в течение 5 рабочих дней со дня подачи заявки заказчика |
| Сумма закупки | 1 325 943,00 (Один миллион триста двадцать пять тысяч девятьсот сорок три) тенге |
| Условия оплаты | в течение 30 банковских дней, с даты подписания документов о приемке товара. |
| Способ проведения закупки |  |
| Запрос ценовых предложений |  |
| Наименование объявления |  |
| Закуп изделий медицинского назначения |  |
| Срок начала приема заявок |  |
| 29 июня 2023 год |  |
| Срок окончания приема заявок |  |
| Ценовые предложения потенциальных поставщиков, запечатанные в конверт, необходимо представить по адресу: г. Алматы, Турксибский район, улица Акан Серы 36А приемная. Окончательный срок подачи ценовых предложений – до 09 часов 00 минут 05 июля 2023 года. На лицевой стороне запечатанного конверта с ценовым предложением потенциальный поставщик должен указать: наименование закупа, наименование и реквизиты поставщика, контактный телефон по данному закупу, электронный адрес потенциального поставщика, наименование, адрес местонахождения организатора закупок. |  |
| Дата и время вскрытия конвертов с ценовыми предложениями |  |
| 05 июля 2023 год 11 часов 00 минут, по адресу г. Алматы, улица Акан Серы 36А, приемная |  |

| № | Наименование | Техничеcкaя cпецификaция | Ед.изм . | Кол-во | Цена | Сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Канюля троакара, диам 5,5 мм, для обычной лапароскопии, с отдельным открывающимся клапаном, с металлическим тубусом, многократного применения. | Автоматическая канюля троакара Ø 5,5 мм, с отдельным открывающимся клапаном, с матовым тубусом металлическая, многократного применения. | шт | 1 | 186 777,00 | 186 777,00 |
| 2 | Канюля троакара, диам 11,0 мм, для обычной лапароскопии, с отдельным открывающимся клапаном, с металлическим тубусом, многократного применения. | Автоматическая канюля троакара Ø 11 мм, с отдельным открывающимся клапаном, с матовым тубусом металлическая, многократного применения. | шт | 1 | 197 127,00 | 197 127,00 |
| 3 | Стилет пирамидального типа, диам. 5,5 мм, металлический, многократного применения. | Стилет троакара пирамидального типа, диам. 5,5 мм, металлический, многократного применения. Совместим с канюлями троакара STEMA | шт | 1 | 34 326,00 | 34 326,00 |
| 4 | Стилет пирамидального типа, диам. 11,0 мм, металлический, многократного применения. | Стилет троакара пирамидального типа, диам. 11,0 мм, металлический, многократного применения. Совместим с канюлями троакара STEMA | шт | 1 | 34 326,00 | 34 326,00 |
| 5 | Внутренняя прокладка для троакаров, диам. 5,0 - 8,0 мм, многократного применения | Внутренняя прокладка для троакаров, диам. 5,0 - 8,0 мм, в упаковке 10 шт., многократного применения. Должен быть совместим с троакарами производителя SOPRO-COMEG, STEMA Medizintechnik GmbH | уп | 1 | 43 677,00 | 43 677,00 |
| 6 | Внутренняя прокладка для троакаров, диам. 10,0 - 13,0 мм, многократного применения | Внутренняя прокладка для троакаров, диам. 10,0 - 13,0 мм, в упаковке 10 шт., многократного применения. Должен быть совместим с троакарами производителя SOPRO-COMEG, STEMA Medizintechnik GmbH | уп | 1 | 43 677,00 | 43 677,00 |
| 7 | Силиконовый колпачок для троакаров, диам. 5,0 мм, 5,5 мм, в упаковке 10 шт., многократного применения. | Силиконовый колпачок для троакаров STEMA, диам. 5,0 мм, 5,5 мм, в упаковке 10 шт., многократного применения. Должен быть совместим с троакарами производителя SOPRO-COMEG, STEMA Medizintechnik GmbH. | уп | 10 | 24 201,00 | 242 010,00 |
| 8 | Силиконовый колпачок для троакаров, диам. 10,0 мм, 11,0 мм, в упаковке 10 шт., многократного применения. | Силиконовый колпачок для троакаров STEMA, диам. 10,0 мм, 11,0 мм, в упаковке 10 шт., в упаковке 10 шт., многократного применения. Должен быть совместим с троакарами производителя SOPRO-COMEG, STEMA Medizintechnik GmbH. | уп | 10 | 24 201,00 | 242 010,00 |
| 9 | Игла Вереша диам. 2 мм, длина 120 мм, металлическая, стерилизуемая, многократного применения. | Игла Вереша диам. 2 мм, длина 120 мм, металлическая, стерилизуемая, многократного применения. | шт | 1 | 35 235,00 | 35 235,00 |
| 10 | Инструмент для закрытия фасций, многократного применения. | Инструмент для закрытия фасций. Диаметр – 2,8 мм, многократного применения. | шт | 1 | 239 805,00 | 239 805,00 |
| 11 | Инъекционная игла, металлическая, диам. 5 мм, длина 330 мм, многократного применения. | Инъекционная игла, металлическая. Диаметр иглы - 1,4 мм, длина иглы - 20мм, общий диаметр - 5 мм, общая длина 330 мм, многократного применения. | шт | 1 | 26 973,00 | 26 973,00 |

Потенциальный поставщик до истечения окончательного срока представления ценовых предложений представляет только одно ценовое предложение в запечатанном виде. Конверт содержит ценовое предложение по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения, разрешение, подтверждающее права физического или юридического лица на осуществление деятельности или действий (операций), осуществляемое разрешительными органами посредством лицензирования или разрешительной процедуры, в сроки, установленные заказчиком или организатором закупа, а также документы, подтверждающие соответствие предлагаемых лекарственных средств и (или) медицинских изделий требованиям, установленным главой 4 настоящих Правил. По главе 4 потенциальные поставщики должны прикладывать документы соответствия или письменное подтверждения по каждому подпункту. Не соответствующие потенциальные поставщики будут отклонены от закупа.

Представление потенциальным поставщиком ценового предложения является формой выражения его согласия осуществить поставку товара с соблюдением условий запроса и типового договора закупа товара по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения.

Победителем признается потенциальный поставщик, предложивший наименьшее ценовое предложение, которого заказчик и (или) организатор закупа уведомляют об этом.

В случаях представления одинаковых ценовых предложений, победителем признается потенциальный поставщик, первым представивший ценовое предложение.

Конверт с ценовым предложением, предоставленный после истечения установленного срока и/или с нарушением требований объявления, не регистрируется в журнале регистрации конвертов с ценовыми предложениями и возвращается потенциальному поставщику.