**Директор**

**ТОО «Городская клиническая больница№8»**

**УОЗ г.Алматы**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Бейсенбеков С.З.**

**Объявление № 7**

**о проведении закупа способом запроса ценовых предложений**

|  |  |
| --- | --- |
| **Общие сведения** | |
| **Заказчик** | Товарищество с ограниченной ответственностью «Городская клиническая больница №8» УОЗ г. Алматы (сайт [www.almaty-rw.kz](http://www.almaty-rw.kz) Электронный адрес [gdb\_1@mail.ru](mailto:gdb_1@mail.ru)) объявляет об осуществлении Закупа изделии медицинского назначения (далее-Товар) способом запроса ценовых предложений в соответствии с Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг», утвержденных Постановлением Правительства Республики Казахстан от 04 июня 2021 года № 375 (далее – Правила) |
| **Юр. адрес заказчика** | г. Алматы, Турксибский район, улица Акан Серы 36А |
| **Факт. адрес заказчика** | г. Алматы, Турксибский район, улица Акан Серы 36А |
| **Контакты** | Дополнительную информацию можно получить по телефону: 8 (727) 242-57-96 |
| **Место поставки** | г. Алматы, Турксибский район, улица Акан Серы 36А |
| **Срок поставки** | в течение 5 рабочих дней со дня подачи заявки заказчика |
| **Сумма закупки** | 1 325 943,00 (Один миллион триста двадцать пять тысяч девятьсот сорок три) тенге |
| **Условия оплаты** | в течение 30 банковских дней, с даты подписания документов о приемке товара. |
| **Способ проведения закупки** | |
| Запрос ценовых предложений | |
| **Наименование объявления** | |
| Закуп изделий медицинского назначения | |
| **Срок начала приема заявок** | |
| 29 июня 2023 год | |
| **Срок окончания приема заявок** | |
| Ценовые предложения потенциальных поставщиков, запечатанные в конверт, необходимо представить по адресу: г. Алматы, Турксибский район, улица Акан Серы 36А приемная. Окончательный срок подачи ценовых предложений – **до 09 часов 00 минут 05 июля 2023 года.** На лицевой стороне запечатанного конверта с ценовым предложением потенциальный поставщик должен указать: наименование закупа, наименование и реквизиты поставщика, контактный телефон по данному закупу, электронный адрес потенциального поставщика, наименование, адрес местонахождения организатора закупок. | |
| **Дата и время вскрытия конвертов с ценовыми предложениями** | |
| 05 июля 2023 год 11 часов 00 минут, по адресу г. Алматы, улица Акан Серы 36А, приемная | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование** | **Техничеcкaя cпецификaция** | **Ед.изм .** | **Кол-во** | **Цена** | **Сумма** |
| 1 | Канюля троакара, диам 5,5 мм, для обычной лапароскопии, с отдельным открывающимся клапаном, с металлическим тубусом, многократного применения. | Автоматическая канюля троакара Ø 5,5 мм, с отдельным открывающимся клапаном, с матовым тубусом металлическая, многократного применения. | шт | 1 | 186 777,00 | 186 777,00 |
| 2 | Канюля троакара, диам 11,0 мм, для обычной лапароскопии, с отдельным открывающимся клапаном, с металлическим тубусом, многократного применения. | Автоматическая канюля троакара Ø 11 мм, с отдельным открывающимся клапаном, с матовым тубусом металлическая, многократного применения. | шт | 1 | 197 127,00 | 197 127,00 |
| 3 | Стилет пирамидального типа, диам. 5,5 мм, металлический, многократного применения. | Стилет троакара пирамидального типа, диам. 5,5 мм, металлический, многократного применения. Совместим с канюлями троакара STEMA | шт | 1 | 34 326,00 | 34 326,00 |
| 4 | Стилет пирамидального типа, диам. 11,0 мм, металлический, многократного применения. | Стилет троакара пирамидального типа, диам. 11,0 мм, металлический, многократного применения. Совместим с канюлями троакара STEMA | шт | 1 | 34 326,00 | 34 326,00 |
| 5 | Внутренняя прокладка для троакаров, диам. 5,0 - 8,0 мм, многократного применения | Внутренняя прокладка для троакаров, диам. 5,0 - 8,0 мм, в упаковке 10 шт., многократного применения. Должен быть совместим с троакарами производителя SOPRO-COMEG, STEMA Medizintechnik GmbH | уп | 1 | 43 677,00 | 43 677,00 |
| 6 | Внутренняя прокладка для троакаров, диам. 10,0 - 13,0 мм, многократного применения | Внутренняя прокладка для троакаров, диам. 10,0 - 13,0 мм, в упаковке 10 шт., многократного применения. Должен быть совместим с троакарами производителя SOPRO-COMEG, STEMA Medizintechnik GmbH | уп | 1 | 43 677,00 | 43 677,00 |
| 7 | Силиконовый колпачок для троакаров, диам. 5,0 мм, 5,5 мм, в упаковке 10 шт., многократного применения. | Силиконовый колпачок для троакаров STEMA, диам. 5,0 мм, 5,5 мм, в упаковке 10 шт., многократного применения. Должен быть совместим с троакарами производителя SOPRO-COMEG, STEMA Medizintechnik GmbH. | уп | 10 | 24 201,00 | 242 010,00 |
| 8 | Силиконовый колпачок для троакаров, диам. 10,0 мм, 11,0 мм, в упаковке 10 шт., многократного применения. | Силиконовый колпачок для троакаров STEMA, диам. 10,0 мм, 11,0 мм, в упаковке 10 шт., в упаковке 10 шт., многократного применения. Должен быть совместим с троакарами производителя SOPRO-COMEG, STEMA Medizintechnik GmbH. | уп | 10 | 24 201,00 | 242 010,00 |
| 9 | Игла Вереша диам. 2 мм, длина 120 мм, металлическая, стерилизуемая, многократного применения. | Игла Вереша диам. 2 мм, длина 120 мм, металлическая, стерилизуемая, многократного применения. | шт | 1 | 35 235,00 | 35 235,00 |
| 10 | Инструмент для закрытия фасций, многократного применения. | Инструмент для закрытия фасций. Диаметр – 2,8 мм, многократного применения. | шт | 1 | 239 805,00 | 239 805,00 |
| 11 | Инъекционная игла, металлическая, диам. 5 мм, длина 330 мм, многократного применения. | Инъекционная игла, металлическая. Диаметр иглы - 1,4 мм, длина иглы - 20мм, общий диаметр - 5 мм, общая длина 330 мм, многократного применения. | шт | 1 | 26 973,00 | 26 973,00 |

Потенциальный поставщик до истечения окончательного срока представления ценовых предложений представляет только одно ценовое предложение в запечатанном виде. Конверт содержит ценовое предложение по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения, разрешение, подтверждающее права физического или юридического лица на осуществление деятельности или действий (операций), осуществляемое разрешительными органами посредством лицензирования или разрешительной процедуры, в сроки, установленные заказчиком или организатором закупа, а также документы, подтверждающие соответствие предлагаемых лекарственных средств и (или) медицинских изделий требованиям, установленным главой 4 настоящих Правил. **По главе 4 потенциальные поставщики должны прикладывать документы соответствия или письменное подтверждения по каждому подпункту. Не соответствующие потенциальные поставщики будут отклонены от закупа.**

Представление потенциальным поставщиком ценового предложения является формой выражения его согласия осуществить поставку товара с соблюдением условий запроса и типового договора закупа товара по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения.

Победителем признается потенциальный поставщик, предложивший наименьшее ценовое предложение, которого заказчик и (или) организатор закупа уведомляют об этом.

В случаях представления одинаковых ценовых предложений, победителем признается потенциальный поставщик, первым представивший ценовое предложение.

Конверт с ценовым предложением, предоставленный после истечения установленного срока и/или с нарушением требований объявления, не регистрируется в журнале регистрации конвертов с ценовыми предложениями и возвращается потенциальному поставщику.